山东天汇燃气有限公司

利津配气站项目

竣工环境保护验收意见

2026年3月22日，山东天汇燃气有限公司组织相关人员成立验收小组，对本公司利津配气站项目进行竣工环境保护验收。验收小组在现场踏勘基础上，根据《山东天汇燃气有限公司有限公司利津配气站项目竣工环境保护验收监测报告》并一一对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南》中的相关要求，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书和审批部门环评审批意见等要求对本项目进行验收，形成以下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

山东天汇燃气有限公司利津配气站项目位于山东省东营市利津县利津经济开发区利七路以南、宫家干渠以东（东经118°13′22.800″，北纬37°30′28.799″），项目占地面积7809.8m2。项目总投资1500万元，其中环保投资30万元，环保投资占总投资比例的2.0%。本项目主要为现有利津管道天然气供气项目配套工程，本项目站内主要设置伴生气净化处理装置、CNG调压装置、LNG增压气化装置等。其中伴生气净化处理以油田伴生气为主要原材料，经脱硫、过滤、缓冲、压缩、干燥、预冷、脱碳、计量等工艺流程后分离出合格天然气，实现年处理伴生气3000万方；CNG调压和LNG增压气化作为补充气源，CNG调压能力为每小时2000方，LNG气化能力为每小时5000方。本项目建成后，输气量不变，年输气5400万方。

# （二）环保审批情况及建设过程

山东天汇燃气有限公司于2024年6月委托山东鼎瀚生态环保有限公司编制了《山东天汇燃气有限公司利津配气站项目环境影响报告表》，于2024年10月22日取得东营市生态环境局利津县分局的审批意见，文号为东环利分建审[2024]039号。

项目开工建设为2024年11月1日，环境保护设施竣工时间为2025年6月10日。

山东天汇燃气有限公司已于2025年6月12日取得了排污许可登记回执（登记编号：913705226872281667001Z），排污许可登记回执内容与现场一致，企业按照排污许可登记回执的要求进行生产设施、治理设施、监测等管理。

2025年11月山东天汇燃气有限公司有限公司委托山东鲁蒙检测有限公司对厂内进行了验收监测及现场检查。山东天汇燃气有限公司在结合监测结果并查阅相关文件和技术资料的基础上，编制完成了《山东天汇燃气有限公司有限公司利津配气站项目竣工环保验收监测报告》。

（三）投资情况

本项目实际总投资1500万元，其中实际环保投资30万元，环保投资占总投资比例的2.0%

（四）验收范围

本次验收范围为利津配气站项目环保设施建设及达标排放情况。

# 二、工程变动情况

- 本项目生产规模未发生变化；

（2）本项目建设地点未发生变化，且防护距离内无新增敏感点；

（3）本项目CNG调压线工艺发生变化，但未新增污染物排放种类；本项目处于臭氧不达标区，相应的污染物氮氧化物、挥发性有机物排放量未增加；其他污染物排放量未增加10%以上，因此不属于重大变动；

原环评中槽车外运 CNG 至本站，经CNG卸气柱计量后，经CNG调压撬及燃气调压撬，进行加热调压至1.0MPa；实际生产工程中槽车外运 CNG 至本站，经卸车接口接入站内供气系统，直接进入CNG调压撬及燃气调压撬，进行加热调压至1.0MPa后供给用户使用，不再单独设置CNG卸气柱。

（4）本项目设备规格及数量发生变化，但生产规模未发生变化，未新增污染物排放种类；本项目处于臭氧不达标区，相应的污染物氮氧化物、挥发性有机物排放量未增加；其他污染物排放量未增加10%以上，因此不属于重大变动；

- 原环评中购置1个10m3的排污罐、1台规格型号为HPJQJ70-IL的CNG卸气柱、1个54m3的LNG低温储罐、1台水浴式复热器；实际生产过程中购置1个15m3的排污罐、1个60m3的LNG低温储罐、1个30m3的备用LNG低温储罐、2台水浴式复热器，未购置CNG卸气柱。

- 本项目危废暂存间建设位置及占地面积发生变化，但环境防护距离范围未发生变化，未新增敏感点，因此不属于重大变动；

- 原环评在生产区东侧建设一间占地面积23.1m2的危废暂存间用于贮存危险废物；实际生产过程中在生产区北侧建设一间占地面积24.5m2的危废暂存间用于贮存危险废物。

综上，对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688号）、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号），本项目无重大变动，因此可纳入本次验收。

# 三、环境保护设施建设情况

# 1.废气

本项目废气主要为设备检修排空及清理过滤器滤芯时逸出的少量天然气，排放量很少，采用高空排放点放散。

2.废水

本项目循环冷却水补充水全部蒸发损耗。本项目不新增劳动定员，依托现有项目，因此不新增生活污水。

# 3.噪声

项目主要噪声源为天然气脱水装置、天然气脱硫脱碳装置等机械设备运转产生的噪声，噪声值范围为65dB(A)~90dB(A)，为减少噪声污染，通过在各机械安装时采用加大减震基础，安装减震装置，在设备安装及设备与管路连接处可采用减震垫或柔性接头等措施减震、降噪，车间隔音，加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行，可以有效地降低设备噪声对周围环境的影响。

# 4.固体废物

本项目固体废物主要为废脱硫剂、废液罐废液、排污罐废物、废4A分子筛、废机油桶、废机油、含油抹布及手套。

废脱硫剂、废4A分子筛应进行危废鉴定，鉴定结果之前按照危险废物进行管理；废液罐废液（HW09，900-007-09）、排污罐废物（HW09，900-007-09）、废机油桶（HW08，900-249-08）、废机油（HW08，900-214-08）、含油抹布及手套（HW49，900-041-49）属于危险废物，委托有资质的单位处理。

综上，本项目所有固废均得到妥善处理。

# 四、污染物达标排放情况

1、废气

本项目废气主要为设备检修排空及清理过滤器滤芯时逸出的少量天然气，排放量很少，采用高空排放点放散。

2、废水

本项目循环冷却水补充水全部蒸发损耗。本项目不新增劳动定员，依托现有项目，因此不新增生活污水。

3、厂界噪声

验收监测期间，山东天汇燃气有限公司利津配气站项目昼间噪声最高值56.1dB（A），夜间噪声最高值为45.5dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区标准。

4、固体废物

本项目固体废物主要为废脱硫剂、废液罐废液、排污罐废物、废4A分子筛、废机油桶、废机油、含油抹布及手套。

废脱硫剂、废4A分子筛应进行危废鉴定，鉴定结果之前按照危险废物进行管理；废液罐废液（HW09，900-007-09）、排污罐废物（HW09，900-007-09）、废机油桶（HW08，900-249-08）、废机油（HW08，900-214-08）、含油抹布及手套（HW49，900-041-49）属于危险废物，委托有资质的单位处理。

- 综上，本项目所有固废均得到妥善处理。

五、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测报告和现场检查情况，山东天汇燃气有限公司有限公司遵守了环境影响评价制度，环境影响评价文件及批复等资料齐全，项目全部落实了环评批复中的各项环保要求，固体废物处置合理，各项污染物能够达标排放，项目在环境保护方面符合竣工验收条件，验收组一致认为山东天汇燃气有限公司有限公司利津配气站项目可以通过竣工环境保护验收。

# 六、后续管理要求

# 1、项目完成自行验收之后5个工作日内需进行网上公示，公示期不少于20个工作日。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

# 2、验收报告报送环保部门备案时应同时报送验收报告公示情况说明及验收整改说明。

# 3、做好环保设施维护及运行管理记录，确保各项污染物达标排放。

# 4、明确项目运行期间监测计划及落实，并定期开展例行监测，及时对环境信息进行公开。

# 七、验收人员信息

本项目验收人员信息具体见附表1。