山东天汇燃气有限公司刁口分公司

刁口乡天汇门站

竣工环境保护验收意见

2026年3月22日，山东天汇燃气有限公司刁口分公司组织相关人员成立验收小组，对本公司刁口乡天汇门站进行竣工环境保护验收。验收小组在现场踏勘基础上，根据《山东天汇燃气有限公司刁口分公司有限公司刁口乡天汇门站竣工环境保护验收监测报告》并一一对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南》中的相关要求，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书和审批部门环评审批意见等要求对本项目进行验收，形成以下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

山东天汇燃气有限公司刁口分公司刁口乡天汇门站位于山东省东营市利津县刁口乡金河一路东750米处、银海七路以北约150米处（东经118°37′33.600″，北纬38°1′22.800″），项目占地面积6666.350m2。项目总投资2400万元，其中环保投资30万元，环保投资占总投资比例的1.25%。本项目站内主要设置伴生气净化增压设施及天然气调压站。经过滤、分离、干燥、脱硫等工艺流程后分离出合格天然气，伴生气处理净化装置能力为每天10万方，调压站设计输气能力为每天100万方（包含每天净化的10万方伴生气及每天无需净化的90万方高压管线上游来气）。

# （二）环保审批情况及建设过程

山东天汇燃气有限公司于2024年6月委托山东鼎瀚生态环保有限公司编制了《山东天汇燃气有限公司刁口乡天汇门站环境影响报告表》，于2024年10月22日取得东营市生态环境局利津县分局的审批意见，文号为东环利分建审[2024]040号。

山东天汇燃气有限公司于2025年8月15日承诺将《刁口乡天汇门站环境影响报告表》及环评批复全部由山东天汇燃气有限公司刁口分公司使用，承诺不再参与刁口乡天汇门站的建设并签署环评手续转让协议。

项目开工建设为2025年8月15日，环境保护设施竣工时间为2026年1月10日。

山东天汇燃气有限公司刁口分公司已于2026年1月14日取得了排污许可登记回执（登记编号：91370522MABQ0EUC83001Z），排污许可登记回执内容与现场一致，企业按照排污许可登记回执的要求进行生产设施、治理设施、监测等管理。

2026年1月山东天汇燃气有限公司刁口分公司有限公司委托山东鲁蒙检测有限公司对厂内进行了验收监测及现场检查。山东天汇燃气有限公司刁口分公司在结合监测结果并查阅相关文件和技术资料的基础上，编制完成了《山东天汇燃气有限公司刁口分公司有限公司刁口乡天汇门站竣工环保验收监测报告》。

（三）投资情况

本项目实际总投资2400万元，其中实际环保投资30万元，环保投资占总投资比例的1.25%。

（四）验收范围

本次验收范围为刁口乡天汇门站环保设施建设及达标排放情况。

# 二、工程变动情况

- 本项目生产规模未发生变化；

（2）本项目建设地点未发生变化，且防护距离内无新增敏感点；

（3）本项目生产工艺未发生变化；

（4）本项目设备数量发生变化，但生产规模未发生变化，未新增污染物排放种类；本项目处于臭氧不达标区，相应的污染物氮氧化物、挥发性有机物排放量未增加；其他污染物排放量未增加10%以上，因此不属于重大变动；

- 原环评中购置3台油气分离器、3台120目的蓝氏过滤器；实际生产过程中购置2台油气分离器、2台120目的蓝氏过滤器。

综上，对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688号）、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号），本项目无重大变动，因此可纳入本次验收。

# 三、环境保护设施建设情况

# 1.废气

本项目废气主要为设备检修排空及清理过滤器滤芯时逸出的少量天然气，排放量很少，采用高空排放点放散。

2.废水

本项目产生的废水主要是生活污水，生活污水经化粪池处理后经管网进入利津滨海水务有限公司，处理达标后排入挑河。

# 3.噪声

项目主要噪声源为天然气分离器、天然气脱水装置等机械设备运转产生的噪声，噪声值范围为65dB(A)~90dB(A)，为减少噪声污染，通过在各机械安装时采用加大减震基础，安装减震装置，在设备安装及设备与管路连接处可采用减震垫或柔性接头等措施减震、降噪，车间隔音，加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行，可以有效地降低设备噪声对周围环境的影响。

# 4.固体废物

本项目固体废物主要为生活垃圾、滤芯清理杂物、废脱硫剂、滤芯、废4A分子筛、废液罐废液（HW09，900-007-09）、排污池废物（HW09，900-007-09）、废机油桶（HW08，900-249-08）、废机油（HW08，900-214-08）、含油抹布及手套（HW49，900-041-49）。

生活垃圾由环卫部门定期清运；滤芯清理杂物委托一般固废处置单位处理；滤芯集中收集后委托有能力的单位回收处理；废脱硫剂、废4A分子筛应进行危废鉴定，鉴定结果之前按照危险废物进行管理；废液罐废液（HW09，900-007-09）、排污池废物（HW09，900-007-09）、废机油桶（HW08，900-249-08）、废机油（HW08，900-214-08）、含油抹布及手套（HW49，900-041-49）属于危险废物，委托有资质的单位处理。

综上，本项目所有固废均得到妥善处理。

# 四、污染物达标排放情况

1、废气

本项目废气主要为设备检修排空及清理过滤器滤芯时逸出的少量天然气，排放量很少，采用高空排放点放散。

2、废水

验收监测期间，山东天汇燃气有限公司刁口分公司刁口乡天汇门站废水总排口DW001中pH值在7.2~7.5之间，化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮最大浓度分别为99mg/L、22.7mg/L、4.95mg/L、37mg/L、1.24mg/L、12.7mg/L，化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮平均浓度分别为90.75mg/L、20.65mg/L、4.57mg/L、33.25mg/L、1.17mg/L、11.7mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和利津滨海水务有限公司纳管标准。

3、厂界噪声

验收监测期间，山东天汇燃气有限公司刁口分公司刁口乡天汇门站昼间噪声最高值56.1dB（A），夜间噪声最高值为49.2dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区标准。

4、固体废物

本项目固体废物主要为生活垃圾、滤芯清理杂物、废脱硫剂、滤芯、废4A分子筛、废液罐废液（HW09，900-007-09）、排污池废物（HW09，900-007-09）、废机油桶（HW08，900-249-08）、废机油（HW08，900-214-08）、含油抹布及手套（HW49，900-041-49）。

- 生活垃圾由环卫部门定期清运；滤芯清理杂物委托一般固废处置单位处理；滤芯集中收集后委托有能力的单位回收处理；废脱硫剂、废4A分子筛应进行危废鉴定，鉴定结果之前按照危险废物进行管理；废液罐废液（HW09，900-007-09）、排污池废物（HW09，900-007-09）、废机油桶（HW08，900-249-08）、废机油（HW08，900-214-08）、含油抹布及手套（HW49，900-041-49）属于危险废物，委托有资质的单位处理。

- 综上，本项目所有固废均得到妥善处理。

五、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测报告和现场检查情况，山东天汇燃气有限公司刁口分公司有限公司遵守了环境影响评价制度，环境影响评价文件及批复等资料齐全，项目全部落实了环评批复中的各项环保要求，固体废物处置合理，各项污染物能够达标排放，项目在环境保护方面符合竣工验收条件，验收组一致认为山东天汇燃气有限公司刁口分公司有限公司刁口乡天汇门站可以通过竣工环境保护验收。

# 六、后续管理要求

# 1、项目完成自行验收之后5个工作日内需进行网上公示，公示期不少于20个工作日。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

# 2、验收报告报送环保部门备案时应同时报送验收报告公示情况说明及验收整改说明。

# 3、做好环保设施维护及运行管理记录，确保各项污染物达标排放。

# 4、明确项目运行期间监测计划及落实，并定期开展例行监测，及时对环境信息进行公开。

# 七、验收人员信息

本项目验收人员信息具体见附表1。