东营星灿工贸有限责任公司

年产12万吨油田环保助剂项目

竣工环境保护验收意见

2026年4月18日，东营星灿工贸有限责任公司组织相关人员成立验收小组，对本公司年产12万吨油田环保助剂项目进行竣工环境保护验收。验收小组在现场踏勘基础上，根据《东营星灿工贸有限责任公司年产12万吨油田环保助剂项目竣工环境保护验收监测报告》并一一对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南》中的相关要求，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书和审批部门环评审批意见等要求对本项目进行验收，形成以下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

东营星灿工贸有限责任公司年产12万吨油田环保助剂项目位于山东省东营市东营经济技术开发区杏花河路以北、池州路以东新材料产业园科技企业加速器厂房（东经118°46'26.4000″，北纬37°26'38.400″）。该项目总投资2000万元，购买现有厂房建设，占地面积1208m2，建筑面积1462m2，购置搅拌罐、自动灌装机等设备，主要原材料为AOSα-烯基磺酸钠、脂肪醇聚氧乙烯醚、山梨醇、二甲基二烯丙基氯化铵共聚物等，经过投料、搅拌、冷却降温、产品灌装等生产工序，生产全程不发生化学反应。形成年产12万吨油田环保助剂的规模。

# （二）环保审批情况及建设过程

山东鼎瀚生态环保有限公司于2025年9月编制完成了《东营星灿工贸有限责任公司年产12万吨油田环保助剂项目环境影响报告表》，并于2025年10月22日得到东营经济技术开发区审批服务部的批复（审批文号：东开管环审[2025]87号）。

项目开工建设时间为2025年11月1日，环境保护设施竣工时间为2026年2月25日。

东营星灿工贸有限责任公司于2026年2月28日取得排污许可登记回执，编号为：91370502MA3NWUQF86001Z，排污许可登记内容与现场一致，企业按照排污许可登记的要求进行生产设施、治理设施、监测等管理。

2026年3月东营星灿工贸有限责任公司有限公司委托山东鲁蒙检测有限公司对厂内进行了验收监测及现场检查。东营星灿工贸有限责任公司在结合监测结果并查阅相关文件和技术资料的基础上，编制完成了《东营星灿工贸有限责任公司年产12万吨油田环保助剂项目竣工环保验收监测报告》。

（三）投资情况

实际总投资2000万元，其中实际环保投资50万元，环保投资占总投资比例的2.5%。

（四）验收范围

本次验收范围为年产12万吨油田环保助剂项目环保设施建设及达标排放情况。

# 二、工程变动情况

（1）本项目生产规模未发生变化；

- （2）本项目建设地点未发生变化，无需设置防护距离，项目周边敏感目标未增加；

（3）本项目生产工艺发生变化，但不新增排放污染物种类及数量，因此不属于重大变动；

原环评生产过程中，水基压裂液投料工序为利用人工将瓜尔胶粉投入搅拌池内进行搅拌，搅拌池内刻有刻度，可进行计量，除水基压裂液外的产品投料工序均为利用人工将原料倒入上料机内进行计量投料；实际生产过程中未购置搅拌池、上料机，水基压裂液投料工序为瓜尔胶粉通过磅秤称量后通过人工投入搅拌罐内进行搅拌，除水基压裂液外的产品投料工序为原料通过磅秤称量后通过人工进行投料。

原环评产品存放于成品暂存区后委外化验；实际生产过程中，经冷却降温后的产品取样后在厂区内化验室进行化验，化验指标根据胜利油田业主要求，不同产品对应指标不同，主要是外观、性能指标（水分、pH等），不涉及有机溶剂。

（4）本项目项目组成发生变化，但环境防护距离范围未发生变化，未新增敏感点，因此不属于重大变动；

原环评建设1间100m2保温房、1间20m2危废暂存间，办公区建筑面积381m2，未提及化验室；实际生产过程中建设1间15m2保温房，1间9m2危废暂存间，建设6间办公室，每间面积105m2，总面积630m2，新增1间30m2化验室，用于产品化验。

- （5）本项目生产设备因实际生产需求发生变化，但生产规模未发生变化，因此不属于重大变动；

原环评购置5台容积为5m3的搅拌罐、2台搅拌池、2台搅拌器、1台自动灌装机、1台上料机、4台电暖器，未提及电子天平、电子调温炉、鼓风干燥箱、PH计、电阻炉、数显恒温水箱、自动张力仪；实际生产过程中购置5台容积为6m3的搅拌罐，减少2台搅拌池、2台搅拌器、1台上料机，生产规模不发生变动，新增1台电蒸汽发生器替代电暖器用于保温房加热；新增1台自动灌装机，用于产品灌装；新增2台电子天平、2台电子调温炉、3台鼓风干燥箱、2台PH计、1台电阻炉、2台数显恒温水箱、1台自动张力仪，用于产品化验。

（6）本项目固体废物种类发生变化，但不改变处置方式，因此不属于重大变动；

- 原环评未提及化验室废物；实际生产过程中，新增化验设备用于产品化验，化验过程中会产生化验室废物，委托有资质的单位处理。

综上，对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688号）、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号），本项目无重大变动，因此可纳入本次验收。

# 三、环境保护设施建设情况

# 1.废气

本项目生产过程产生的废气主要是投料工序废气、搅拌工序废气、灌装工序废气。

本项目投料、搅拌、灌装工序废气采用集气罩收集后经1台布袋除尘器+1套两级活性炭吸附装置处理后通过一根15米高排气筒（DA001：d=0.5m，h=15m）排放；未被收集的废气以无组织形式排放。

2.废水

本项目废水主要为生活污水、循环冷却排污水。生活污水经厂区化粪池暂存处理后与循环冷却排污水经污水管网排入东营首创水务有限公司处理达标后外排东营河。

3.噪声

本项目噪声主要来源于搅拌罐、自动灌装机等设备产生的噪声，噪声声源70~85dB（A），为减少噪声污染，通过选用低噪声设备，设备布置合理；采取有效的隔振、隔声措施，可以有效地降低设备噪声对周围环境的影响。

4.固体废物

本项目营运期固废主要为除尘器收集的粉尘、废布袋、破损的废包装材料、废活性炭、废润滑油、废润滑油桶、含油抹布手套、化验室废物、生活垃圾。

除尘器收集的粉尘集中收集后回用于生产，废布袋集中收集后外售，破损的废包装材料、废活性炭、废润滑油、废润滑油桶、含油抹布手套、化验室废物集中收集暂存后委托有资质的单位处理，生活垃圾收集后统一由环卫部门清理。

综上，本项目所有固废均得到妥善处理。

# 四、污染物达标排放情况

1、废气

验收监测期间，东营星灿工贸有限责任公司年产12万吨油田环保助剂项目投料、搅拌、灌装工序废气排放口DA001中有组织颗粒物最大排放浓度为3.2mg/m3，有组织颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1“重点控制区”排放浓度限值要求（颗粒物：10mg/m3）；VOCs最大排放浓度为4.41mg/m3，最大排放速率为0.00865kg/h，有组织废气VOCs排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）表1中其他行业（除上述行业外的有机化工行业）II时段标准要求（60mg/m3、3.0kg/h）。

验收监测期间，东营星灿工贸有限责任公司年产12万吨油田环保助剂项目厂界无组织颗粒物最大排放浓度为0.442mg/m3，无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值（颗粒物：1.0mg/m3）；无组织VOCs最大排放浓度为1.16mg/m3，无组织VOCs排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值要求（2.0mg/m3）。

验收监测期间，东营星灿工贸有限责任公司年产12万吨油田环保助剂项目厂房门窗/通风口外1m，距离地面1.5m以上位置处无组织废气非甲烷总烃最大排放浓度为1.48mg/m3，无组织非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1特别排放限值要求（监控点处1h平均浓度限值：6mg/m3；监控点处任意一次浓度值20mg/m3）。

2、废水

验收监测期间，东营星灿工贸有限责任公司年产12万吨油田环保助剂项目污水排放口DW001中pH值在7.4~7.8之间，化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、总磷、总氮、全盐量最大浓度分别为47mg/L、9.59mg/L、92mg/L、11mg/L、2.34mg/L、25.6mg/L、1267mg/L，化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、总磷、总氮、全盐量的平均浓度分别为43.625mg/L、8.468mg/L、83.75mg/L、10.025mg/L、2.086mg/L、23.86mg/L、1216.875mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准（其中全盐量参照《流域水污染物综合排放标准 第5部分：半岛流域》（DB37 3416.5-2025）表2二级标准执行）和东营首创水务有限公司纳管标准。

3、厂界噪声

验收监测期间，东营星灿工贸有限责任公司年产12万吨油田环保助剂项目昼间噪声最高值56.5dB（A），夜间噪声最高值为47.7dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区标准（昼间：65dB（A）；夜间：55dB（A））。

4、固体废物

本项目营运期固废主要为除尘器收集的粉尘、废布袋、破损的废包装材料、废活性炭、废润滑油、废润滑油桶、含油抹布手套、化验室废物、生活垃圾。

- 除尘器收集的粉尘集中收集后回用于生产，废布袋集中收集后外售，破损的废包装材料、废活性炭、废润滑油、废润滑油桶、含油抹布手套、化验室废物集中收集暂存后委托有资质的单位处理，生活垃圾收集后统一由环卫部门清理。

- 综上，本项目所有固废均得到妥善处理。

五、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测报告和现场检查情况，东营星灿工贸有限责任公司遵守了环境影响评价制度，环境影响评价文件及批复等资料齐全，项目全部落实了环评批复中的各项环保要求，固体废物处置合理，各项污染物能够达标排放，项目在环境保护方面符合竣工验收条件，验收组一致认为东营星灿工贸有限责任公司年产12万吨油田环保助剂项目可以通过竣工环境保护验收。

# 六、后续管理要求

# 1、项目完成自行验收之后5个工作日内需进行网上公示，公示期不少于20个工作日。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

# 2、验收报告报送环保部门备案时应同时报送验收报告公示情况说明及验收整改说明。

# 3、做好环保设施维护及运行管理记录，确保各项污染物达标排放。

# 4、明确项目运行期间监测计划及落实，并定期开展例行监测，及时对环境信息进行公开。

# 七、验收人员信息

本项目验收人员信息具体见附表1。